招标编号：CST20250002

背囊采购项目

询

价

文

件

四川存善堂药业有限责任公司编制

2025年5月

# 目    录

第一章  询价邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  询价文件格式	7

第四章  询价项目技术、服务及其他商务要求	22

第一章  询价邀请

四川存善堂药业有限责任公司拟采购一套背囊，用于仁寿县人民医院。现进行国内公开询价，兹邀请符合本次询价要求的供应商参加。

## 一、招标编号：CST20250002。

## 二、招标项目：背囊采购项目。

## 三、资金来源：国有企业自有资金

## 四、招标项目简介：

| 品目号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-01 | ## 单兵处置背囊 | ## 套 | ## 4 |
| 01-02 | ## 生命监护及呼吸支持背囊 | ## 套 | ## 1 |
| 01-03 | ## 创伤急救背囊 | ## 套 | ## 1 |
| 01-04 | ## 检伤分类背囊 | ## 套 | ## 1 |
| 01-05 | ## 循环支持背囊 | ## 套 | ## 1 |

## 五、供应商参加本次企业询价活动，应当在提交询价文件前具备下列条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

## 六、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。拒绝予以暴利价销售给存善堂药业的失信供应商参加本项目。

## 七、询价文件获取：

询价文件在我司指定网站(http://www.scrscst.com)获取。

## 八、询价截止时间：2025年5月23日18:00（北京时间）。

询价文件必须在询价截止时间前送达开标地点。接受现场送达或快递送达。

## 九、询价文件接收地点：四川存善堂药业有限责任公司（四川省眉山市仁寿县兴业路1号（网贸港）7幢2楼）。

## 十、本询价邀请在四川存善堂药业有限责任公司网上以公告形式发布。

## 十一、联系方式

采 购 人：四川存善堂药业有限责任公司

地    址：眉山市仁寿县兴业路1号（网贸港）7幢2楼

联 系 人：代老师

联系电话：028-35039222

第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | / |
| 2 | 评标情况公告 | 通过电话方式告知。 |
| 3 | 投标保证金/履约保证金 | 本项目不收取。 |
| 4 | 废标和无效响应情形 | a.在询价截止时收到询价文件的供应商不足二家； b.出现影响采购公正的违法、违规行为的； c.因重大变故，采购任务取消的； d.询价文件超过规定的时间送达的； |
| 5 | 报价要求 | 在本次投标之前一周年内，供应商本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。 |
| 6 | 采购项目具体事项/采购文件内容咨询 | 联系人：代老师 联系电话：028-35039222 |
| 7 | 付款方式、时间、条件 | （1）签订合同后全额预付。 （2）收货验收后乙方出具等额有效的增值税专用发票（税率13%）（开票信息必须齐全：名称、纳税人识别号、开户行及账号必须填列；货物或应税劳务、服务名称栏目必须填列清楚具体明细，发票清单必须是从防伪税控系统开具；涉及项目的发票备注栏要填写项目名称。 |
| 8 | 合同签订时间 | 中标后3天内。 |
| 9 | 产品要求 | 供应商应保证所提供货物是全新的，未使用过的，完全符合询价文件中的质量、技术要求，并符合国家规定的相关质量标准，在询价文件没有其他要求时，供应商须按照国家“三包”规定进行后续服务。 |
| 10 | 询价文件 | 询价文件正本一份 |
| 11 | 评标方法 | 最低评标价法 |

第三章  询价文件格式

一、本章所制询价文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制询价文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制询价文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变询价文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

## “询价文件”格式

格式1-1

### 封面：

（正本）

xxxxx项目

询价文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

品   目   号：

时      间：年 月 日

格式1-2

### 一、法定代表人/单位负责人授权书

四川存善堂药业有限责任公司：

本授权声明：XXXX XXXX（询价人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（招标编号：XXXX）询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表（被授权人）签字：XXXX。

询价人名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式1-3

### 二、承诺函

四川存善堂药业有限责任公司：

我单位作为本次采购项目的询价人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

询价人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式2-1

### 一、投 标 函

四川存善堂药业有限责任公司：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）询价文件，决定参加贵单位组织的本项目询价。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（询价单位的名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

一、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方为本项目提交的询价文件正本壹份。

四、我方同意本次招标的询价有效期为询价截止时间届满后90天，并满足询价文件中其他关于询价有效期的实质性要求。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

询价人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

格式2-2

### 二、承诺函（实质性要求）

四川存善堂药业有限责任公司：

我方作为本次采购项目的投标人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目询价文件全部要求，如对询价文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、询价文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

五、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品将作为中标后履约验收的参考，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合询价文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

七、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在询价报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

八、我方已认真阅读并完全响应商务条款。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

询价人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式2-3

### 三、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日      期: XXXX。

格式2-4

### 四、法人或者其他组织的营业执照等

### 证明文件，自然人的身份证明材料

格式2-5

### 五、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

### (国家强制性要求的行政许可证书复印件，如有)

格式2-6

### 六、根据采购项目提出的特殊条件的证明材料

格式2-7

七、其他资料（如有）

格式2-8

### 八、报价一览表

| 序号 | 货物名称 | 制造厂家及 规格型号 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和询价文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均须加盖投标人印章。

3．医疗货物需准确填写注册证号，不接受同类型产品非医疗货物。

询价人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

询价日期：XXXX。

格式2-9

### 九、分项报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日      期：XXXX。

格式2-10

### 十、商务应答表

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件全部商务要求列入此表。

2．按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3. 响应分为：正偏离、响应、负偏离。

4．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日      期: XXXX。

第四章  询价项目技术、服务及其他商务要求

一. 商务要求（本节为通用商务条款，对本章“二、技术、服务要求”中未明确的货物适用，如“二、技术、服务要求”中有明确规定，以其规定为准）

1．交货期及地点

1.1 交货期：合同签订后14天日内交货。

1.2 交货地点:采购人指定地点。

2．付款方法和条件：

（1）签订合同后全额预付。

（2）收货验收后乙方出具等额有效的增值税专用发票（税率13%）（开票信息必须齐全：名称、纳税人识别号、开户行及账号必须填列；货物或应税劳务、服务名称栏目必须填列清楚具体明细，发票清单必须是从防伪税控系统开具；涉及项目的发票备注栏要填写项目名称。

3.质保期：

3.1设备质保不低于1年；

3.2质保期内中标供应商应负责维修及抢修，费用包含在报价中。

4.安装调试及验收：

5.1供应商负责安装、调试。

5.2货物到达生产现场后，供应商立即到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

5.3供应商应就货物的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。货物安装调试完毕后，中标人应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

6.售后服务：

6.1提供有关资料及售后服务承诺（至少包含货物核心配件的清单及价格）。

6.2供应商在国内应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录。

6.3质保期后，卖方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

7.投标人在服务期内，因自身原因造成采购合同终止，因此产生的所有经济损失由中标人自行承担，如给采购人造成的经济损失的，采购人将依法追究其法律责任。

8. 其他未尽事宜，具体在合同中约定。

二、技术参数

| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单兵处置背囊 | - 1.采用粗苯等面料，具备防泼水、耐磨、防撕裂功能，拉链防水等级：IPX5； 2.空包重量≤900g； 3.可提供腰挎、斜挎两种方式； 4.内部具备合理收取动线和分类标识系统，外部可印制高亮反光标识； 5.尺寸：≥34cm×14cm×17cm； - 6.背囊内物资设备按照工作操作逻辑，系统性分类分隔配置； 7.单套配置要求：对讲机1个、医用外科口罩2副、医用乳胶手套2副、听诊器1个、笔形电筒1个、头灯1个、记录笔1个、安全剪刀1把、碘伏消毒液1瓶、医用胶带2卷、无菌敷贴6张、旋压式止血带1个、环甲膜穿刺针1根、三角巾1个、保温毯1张 |
| 2 | 生命监护及呼吸支持背囊 | - 1.采用粗苯等面料，具备防泼水、耐磨、防撕裂功能，拉链防水等级：IPX5； 2.空包重量≤3Kg；实际上限≤30Kg； 3.可提供手提、斜挎、肩背三种方式； 4.内部具备合理收取动线和分类标识系统，外部可印制高亮反光标识； - 5.设置呼吸设备管道开口，具备内外挂载系统和背负系统，背负系统符合人体工程学设计； 6.尺寸：≥73cm×36cm×28cm； - 7.背囊内物资设备按照工作操作逻辑，系统性分类分隔配置； - 8.单套配置要求：多参数监护仪1台、表式血压计1个、电子额温枪1把、炭纤维氧气瓶1套、鼻吸氧导管4副、吸氧面罩3个、简易呼吸器2个、手动吸痰器1个、吸痰管6根、开口器2个、纱布10张、喉镜1台（含婴儿、儿童、成人喉镜片各1个）、液体石蜡1瓶、注射器（5ml）4个、医用牙垫2个、插管固定器2个、喉罩7个、口咽通气管3个、气管插管9根、导丝3根、医用外科口罩10副、医用乳胶手套10副 9.多参数监护仪技术参数： 9.1主机体积小，方便随身携带； 9.2≥3.5英寸彩色液晶屏显示； 9.3心电3线或5线自由切换，可支持心电三道波形同屏显示； 9.4抗除颤、抗高频电刀设计，≥1m高度抗摔； 9.5持续工作时间>48小时； 9.6无线通讯模式：无线射频、WIFI、蓝牙、4G/5G都可选 9.7监护参数：心电、血氧饱和度、无创血压、脉率、呼吸、体温； 9.8心率监测范围：30bpm～300bpm； 9.9呼吸率监测范围：10rpm～60rpm； 9.10血压监测范围：收缩压60～260mmHg，舒张压0～200mmHg； 9.11体温监测范围：25℃～50℃； 9.12血氧饱和度监测范围：35%～100%； 9.13脉率监测范围：20bpm～250bpmm； |
| 3 | 创伤急救背囊 | - 1.采用粗苯等面料，具备防泼水、耐磨、防撕裂功能，拉链防水等级：IPX5； 2.空包重量≤2.5Kg；实际上限≤30Kg 3.可提供手提、斜挎、肩背三种方式； 4.内部具备合理收取动线和分类标识系统，外部可印制高亮反光标识； - 5.可灵活调整分格空间结构，具备内外挂载系统和背负系统，背负系统符合人体工程学设计； 6.尺寸：≥65cm×34cm×31cm； 7.背囊内物资设备按照工作操作逻辑，系统性分类分隔配置； 8.单套配置要求：医用胶带5卷、安全剪刀4把、保温毯30张、无菌纱布150张、棉垫10张、纱布敷料10张、纱布绷带10卷、弹性绷带5卷、网状弹力带10个、卡扣式止血带2个、旋压式止血带4个、可塑夹板3个、胸腹固定带2个、四合一颈托4个、骨盆固定带2个、三角巾10个 |
| 4 | 检伤分类背囊 | - 1.采用粗苯等面料，具备防泼水、耐磨、防撕裂功能，拉链防水等级：IPX5； 2.空包重量≤3Kg；实际上限≤30Kg； 3.可提供手提、斜挎、肩背三种方式； 4.内部具备合理收取动线和分类标识系统，外部可印制高亮反光标识； - 5.可灵活调整分格空间结构，具备内外挂载系统和背负系统，背负系统符合人体工程学设计； 6.尺寸：≥73cm×36cm×28cm； - 7.背囊内物资设备按照工作操作逻辑，系统性分类分隔配置； - 8.单套配置要求：报警哨2个、高音喇叭2个、警戒带（红/黄/绿）1卷、标识垫和荧光棒1套、电子检伤腕带100根、检伤伤情卡1套、现场指挥帽1顶、反光马甲4件、棉垫10张、无菌纱布40张、旋压式止血带5根、四合一颈托4个、检伤分类系统1套 |
| 5 | 循环支持背囊 | - 1.采用粗苯等面料，具备防泼水、耐磨、防撕裂功能，拉链防水等级：IPX5； 2.空包重量≤3Kg；实际上限≤30Kg； 3.可提供手提、斜挎、肩背三种方式； 4.内部具备合理收取动线和分类标识系统，外部可印制高亮反光标识； - 5.可灵活调整分格空间结构，具备内外挂载系统和背负系统，背负系统符合人体工程学设计； 6.尺寸：≥73cm×36cm×28cm； - 7.背囊内物资设备按照工作操作逻辑，系统性分类分隔配置； 8.单套配置要求：医用外科口罩10副、医用乳胶手套10副、医用垃圾袋10个、医用锐器盒3个、血糖仪1个、除颤仪1台、保温毯20张、安全剪刀3把、无菌敷贴30张、医用胶带5卷、碘伏消毒液2瓶、医用棉签50包、乳胶止血带4根、留置针20支、注射器40支、袋式输液器20个、PICC穿刺套装4个、弹射IO1套、加压输液仪1台 - 9.除颤仪技术参数： 9.1机器整体体积≤1000CM³。 9.2整机重量（含电池和除颤电极）重量≤1kg。 9.3电极片与主机采用整体化设计，有电极片收纳仓，无需另外配置电极片收纳包。 9.4主机本身具备抗冲击/跌落性能：无需外部便携包、加固包情况下，可承受 ≥1.5m高度跌落冲击仍能正常工作。 9.5具有防尘防水设计，级别≥IP65。 9.6工作温度范围-15℃至50℃，确保特殊场景正常使用。 9.7采用低能量双相波除颤技术，除颤能量可根据阻抗动态调整，输出的最大除颤能量≤200J，输出的最大儿童除颤能量≤50J。 9.8可一键式快速切成人/儿童模式，无需通过更换电极片实现，且电极片具有成人和儿童电极片粘贴方式和粘贴位置提示。 9.9内置4G/5G无线数据传输，带GPS，无需外挂辅助装置进行数据传输。 9.10按键开机方式（非开盖开机）。 9.11充电新电池可支持最高能量下可电击次数≥250 次。 9.12新电池首次提示低电量后还可实施电击次数≥30次及以上。 9.13新电池首次提示低电量后还可运行1小时以上。 9.14电极片与主机预连接，且可保证运行中的电极片状态确认。 - 10.加压输液仪技术参数： - 10.1整机小巧，宽度≤5.5cm，高度≤14.5cm，整机重量(含电池）≤260g； - 10.2压力输出单位：cmH2O或mmHg； - 10.3使气管插管球囊内的压力达到120cmH2O，时间≤20秒； - 10.4在对插管球囊充气时，压力值长时间没有达到设定值时，设备发出声光报警； - 10.5对加压袋电动充气时，使加压袋内的压力达到300mmHg，时间≤180S，所有接头位置连接牢靠,不易脱落,拉力≥30N； - 10.6对加压袋稳定输出压范围为0mmHg～300mmHg； - 10.7在对加压袋充气加压过压时，能紧急放气； - 10.8电量低于正常使用工作电量时，电池电量报警； - 10.9使用时间≥4小时； |